四川省工商行政管理局数据中心建设项目政府采购—招标文件

古蔺县人民医院
新院区污水排放消毒预处理机房及垃圾库辅助道路建设项目

询

价
文

件
中国·四川·泸州
古蔺县人民医院
2025年3月
目    录

- 3 -第一章  询价邀请


- 5-第二章  询价须知


- 6 -第三章  供应商资格证明材料


- 7 -第四章  采购项目技术、服务内容和商务要求


- 9-第五章  响应文件格式


- 14 -第六章  评审方法





第一章  询价邀请
古蔺县人民医院拟对古蔺县人民医院新院区污水排放消毒预处理机房及垃圾库辅助道路建设项目采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的询价。

一、采购项目基本情况

1.采购项目名称：新院区污水排放消毒预处理机房及垃圾库辅助道路建设项目。

2.采购人：古蔺县人民医院。

二、资金情况

预算金额：40000元。
三、采购项目简介：

本项目共1个包，古蔺县人民医院拟为新院区第二住院楼污水排放消毒预处理机房与生活垃圾库房道路进行建设，资金来源由医院自筹解决。
四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

2、本次政府采购活动要求的特殊资格性条件：

2.1、本项目不允许联合体参与投标。（描述：本项目不允许联合体参与投标。）

五、询价文件获取时间、地点：

时间：自2025年3月5日至2025年3月7日上午9：00－12：00，下午15：00－17：00（北京时间，节假日除外）。
地点：古蔺县人民医院采购部办公室（住院部13楼）。

注：（1）供应商报名后，必须按照相关流程进行登记，否则视为自动放弃。

（2）供应商获取询价文件时须填写报名登记表（格式附后），须自行核实准确的项目信息及比供应商信息，若因错误信息给供应商的询价资格造成了影响的由供应商自行承担责任。如须变更或改动，须在报名截止当日17:00前，将上述资料交至文件地点，否则视为无效变更申请。

（3）询价资格不能转让，报名获取询价文件时登记的公司名称须与递交响应文件时公司名称必须一致，一旦登记后，公司名称将不再变更。

供应商报名方式及资料：

本项目支持现场报名或线上报名。

现场报名：提供具备独立法人资格证明材料（注：提供营业执照或其它经工商部门许可经营的证明材料复印件加盖公章）；法定代表人授权委托书原件（①法定代表人和授权代表签字；②加盖公章；③明确授权代表联系方式；④法定代表人及授权代表的身份证复印件）。

线上报名：供应商也可通过电子邮箱进行线上报名，须将现场报名的全部材料发送扫描件至电子邮箱：3584291073@qq.com
响应文件递交时间和递交地点：

1、响应文件递交截止时间：2025年3月10日10:00。

2、响应文件接收地点：古蔺县人民医院采购部办公室。

3、响应文件接收人：代先生，联系电话：0830-7204870。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达接收地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件恕不接收。
七、询价时间和地点：2025年3月10日，古蔺县人民医院会议室（不见面开标）。
八、本询价邀请在古蔺县人民医院官网上发布。
九、联系方式

采 购 人：古蔺县人民医院
通讯地址：四川省古蔺县金兰街道东新街92号
联 系 人：代先生
联系电话：0830-7204870

2025年3月
第二章  询价须知
一、供应商须知附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	采购人：古蔺县人民医院
地址：四川省古蔺县金兰街道东新街92号
联系人：代先生
联系电话：0830-7204870

	2
	确定邀请询价的供应商数量和方式
	本次询价邀请的供应商数量：不少于3家。

本次采购采取在古蔺县人民医院官网上方式公开邀请参加询价的供应商。

	3
	采购预算

（实质性要求）
	采购预算：40000元；

超过采购预算的报价无效。

	4
	最高限价

（实质性要求）
	最高限价：40000元；

单项单价或总价超过最高限价的报价无效。

	5
	联合体投标
	不接受联合体投标。

	6
	分包履约
	不允许分包。

	7
	构成询价文件的其他文件
	询价文件的澄清、修改书及有关补充通知书为询价文件的有效组成部分。

	8
	询价截止时间
	2025年3月10日10:00（北京时间）。

	9
	有效期
	从询价截止之日起60个日历天。

	10
	保证金
	不收取保证金。

	11
	响应文件份数
	壹套正本（开标现场需提供法定代表人授权委托书，法定代表人和被授权人身份证复印件，被授权人身份证原件备查）

	12
	递交响应文件地点
	古蔺县人民医院采购部

	13
	时间和

地点
	时 间：2025年3月10日。

地 点：古蔺县人民医院会议室。

	14
	履约保证金
	不收取履约保证金


第三章  供应商资格证明材料
一、供应商应提交的资格证明材料

	序号
	供应商资格、资质性及其他类似效力要求
	供应商应当提供的相关证明材料

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	提供营业执照副本复印件，组织机构代码证副本复印件，税务登记证副本复印件，三证合一的企业只需提供营业执照副本复印件。注：①在有效期内；②复印件加盖公章。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	提供由第三方审计机构出具的2023年度的财务审计报告复印件；或提供近1年内银行出具的资信证明材料复印件（加盖鲜章）；或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函，加盖公章。

	3
	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
	提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函，加盖公章。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	提供2024年以来任意1个月缴纳税收和缴纳社会保障资金的有效证明材料复印件（属于免税企业的，应提供相关部门出具的免税证明材料）或提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；自公司成立日期起到投标截止时间为止不足三个月的，应提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函，加盖公章。

	5
	参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供承诺函，加盖公章。

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	①提供法定代表人/负责人授权书原件（法定代表人/负责人亲自参加投标，无需提供法定代表人/负责人授权书）；②法定代表人/负责人和授权代表身份证复印件（法定代表人/负责人亲自参加投标，无需提供授权代表人身份证复印件）。


二、供应商担提供的报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：无

第四章  采购项目技术、服务内容和商务要求

一、项目概况

本项目共1个包，古蔺县人民医院拟为新院区第二住院楼污水排放消毒预处理机房与生活垃圾库房道路进行建设，资金来源由医院自筹解决。
技术要求

（一）新院区第二住院楼污水排放消毒预处理机房改造装修工程量清单

	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	

	
	
	
	

	 拆除门窗墙体、新安门窗
	
	

	拆除水箅子
	1.拆除水箅子
2.满足设计要求及验收规范
3.详施工设计图
	m
	7

	拆除原有塑钢窗
	1.拆除原有塑钢窗
2.满足设计要求及验收规范
3.详施工设计图
	m2
	1.68

	封堵墙洞
	1.封堵门洞
2.满足设计要求及验收规范
3.详施工设计图
	m3
	0

	砖墙拆除
	1.封堵门洞拆除
2.满足设计要求及验收规范
3.详施工设计图
	m3
	1.61

	防盗门
	1.防盗门
2.满足设计要求及验收规范
3.详施工设计图
	m2
	3.3

	余方弃置
	1.废弃料品种：建筑垃圾
2.运距：5公里
	m3
	1.69

	 新砌墙体
	
	

	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:MU20页岩砖、240×115×53mm
2.墙体类型:混水墙
3.墙体厚度:240mm(或一砖)
4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆
	m3
	2.04

	 装饰工程
	
	

	墙面一般抹灰
	1.墙体类型：砖内墙
2.面层厚度、砂浆配合比：18mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光
	m2
	33.97

	地面水泥砂浆面层
	1.面层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:2.5水泥砂浆面层
2.面层做法要求：满足规范要求
	m2
	16.56

	内墙面及天棚腻子
	1.基层类型：墙面一般抹灰面
2.腻子种类：石膏粉腻子
3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子两遍
	m2
	89.89

	 其它
	
	

	排水沟回填
	1.土质要求：一般土壤
2.密实度要求：按规范要求，夯填
3.运距：投标人自行考虑
	m3
	1.68

	PVC管DN110
	1.安装部位:室内外
2.输送介质:排水
3.材质:UPVC
4.型号、规格:DN100mm
5.连接方式：粘接连接
	m
	8

	地漏 DN110
	1.材质： 不锈钢
2.型号、规格： DN110
3.安装方式：满足规范要求
	个
	1

	排水沟回填后硬化 C15
	1.地坪厚度：100mm
2.混凝土强度等级：C15
	m2
	4.2

	 安装部分
	
	

	挖管沟土方
	1.土壤类别：综合
2.管外径：综合
3.挖沟平均深度：综合
	m3
	10.4

	管沟土方回填方
	1.土质要求：一般土壤
2.密实度要求：按规范要求，夯填
3.运距：投标人自行考虑
	m3
	10.4

	PP-R给水管 φ25
	1.安装部位:室内外
2.输送介质:给水
3.材质:PP-R
4.型号、规格:DN25mm
5.连接方式:热熔连接
	m
	30

	空开
	1.名称：自动空气开关（塑壳式）
2.型号：满足要求
3.规格：额定电流为100A
	个
	1

	洗脸盆
	1.材质：陶瓷
2.组装形式：钢管组成冷水
3.开关：冷水开关
	组
	1


（二）生活垃圾库房道路建设
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	

	
	
	
	

	道路土石方平整压实
	1.填方材料品种：现场一般土石方
2.密实度：按规范要求
	m3
	200

	100mm厚碎石层
	1.石料规格：碎石
2.厚度：100mm
	m2
	100

	150mm厚C30水泥混凝土路面
	1.混凝土种类：商品混凝土
2.混凝土强度等级：C30
3.厚度：150mm
4.含模板制作及安拆
5.输送方式：综合考虑，泵送费用包含在综合单价中
6.其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求
	m2
	100

	花岗石路沿石
	1.材料：花岗石
2.尺寸：15cm×30cm×100cm
3.形状：一字型
4.垫层、基础：材料品种、厚度、强度：满足要求
	m
	50


（三）生活垃圾库房改造
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	

	
	
	
	

	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚实心砖
2.墙体厚度:200mm
3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆
4.详施工设计图
5.满足设计要求及验收规范
	m3
	2.6

	墙内外20mm厚1:3水泥砂浆找平
	1.墙内外20mm厚1:3水泥砂浆找平
2.详施工设计图
3.满足设计要求及验收规范
	m2
	20.06

	耐水腻子
	1.耐水腻子
2.详施工设计图
3.满足设计要求及验收规范
	m2
	20.06

	外墙面乳胶漆
	1.外墙面乳胶漆
2.详施工设计图
3.满足设计要求及验收规范
	m2
	10.03

	内墙面乳胶漆
	1.内墙面乳胶漆
2.详施工设计图
3.满足设计要求及验收规范
	m2
	10.03

	不锈钢管折叠门
	1.不锈钢管折叠门
2.详施工设计图
3.满足设计要求及验收规范
	m2
	16.98


注：潜在供应商对项目不清楚的可以现场进行实地勘察和了解，以便全面了解现场情况，核算其他所需辅材。实地了解的人员可与医院联系人进行对接。联系人：袁老师 13708285198。
三、商务要求
1、履约时间：合同签订后10天内全面完成。
2、履约地点：古蔺县人民医院新院区。
3、付款方式及时间：项目完成且验收合格后一次性支付。

4、运输、安装、税金等应包含在投标总价内，采购人不再支付任何费用。

5、中标供应商施工人员应遵守安全生产规范，施工过程中的安全责任事故由中标供应商承担。
6、验收标准和方法：成交人与采购人参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等相关规定的要求进行验收。

第五章  响应文件格式

一、法定代表人/负责人授权书
古蔺县人民医院（采购人名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人/负责人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加古蔺县人民医院新院区污水排放消毒预处理机房及垃圾库辅助道路建设项目询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/负责人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

授权代表签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

二、承诺函

古蔺县人民医院（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

2、本次政府采购活动要求的特殊资格性条件：

2.1、本项目非联合体参与投标。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人/负责人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

注：1、重大违法记录是指：供应商因违法经营受到刑事处罚，或被行政主管部门处以责令停业整顿，暂扣或者吊销营业执照，处于较大金额罚款。

较大数额罚款的具体金额标准是：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

3、本承诺函与资格条件要求提供的承诺函分开单独承诺。

三、报价函

	序号
	项目名称
	项目工期
	备注

	1
	
	
	

	投标报价（元）：XXXX             大写：XXX元整


注：报价应是最终用户验收合格后的总价，医院不再另行支付其他费用（如人工费、清场费等）、询价文件规定的其它费用等。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

注：本表为实质性要求。

四、询价文件要求提供的其他内容
（格式不限，供应商自拟）
第六章  评审方法

1.发出询价公告，向询价被邀请人发出邀请。

2.询价被邀请人确定后，采购人组建询价小组进行评选。

2.1 询价小组由采购人选派3名本单位有关人员组成。

2.2 有下列情形之一的，不得担任询价小组成员：

申请人的主要负责人及其近亲属；

项目主管部门或者行政主管部门的人员；

与申请人有经济利益关系，可能影响比选公正评审的；

2.3 询价小组成员有上款2.2规定情形之一的，应当主动提出回避。一经发现，监督人员应当立即终止其参加评审。

3.询价小组评选应当遵循下列程序：

3.1 询价小组对询价邀请人是否满足“询价邀请”中“申请人资格条件要求”进行审查，未满足资格条件要求的申请人将不允许进入下一步评审。

3.2 报价规定：采用一次报价。

3.3 确定成交供应商：按照供应商的报价由低到高排序，报价最低的为成交供应商。

- 37 -
PAGE  


