附件1：耗材采购清单
	序号
	耗材名称
	规格型号
	品牌
	最高限价
	预计年使用量
	预计使用金额
	参数

	1
	穴位(耳穴)压力刺激贴
	600颗/盒
	河北东烨
	18.5元/盒
	10000颗
	308元
	★1、 产品描述：本品由球状体和医用胶布组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作
用。
★2、组成成分：穴位压力刺激贴由丙烯酸压敏胶、水刺无纺布、不锈钢珠及离型纸制成。
3、预期用途：贴于人体穴位处，进行外力刺激。无创。
4、剥离强度应≥1.0N/cm。
5、持粘性应≤ 2.5mm。
6 残留物；使用结束，产品应无粘性残留物。

	2
	医用胶带
	40mm*40mm至60*60mm
	陕西明仁堂医药科技有限公司
	0.3元/片
	10000片
	3000元
	★1、产品组成:产品由背材(背材由无纺布)上涂有具有自粘特性的胶粘剂(压敏胶)的胶带和防粘离型纸组成。一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。
2、规格：40mm*40mm至60mm*60mm
3、外观要求:表面应光洁、切边整齐，无失粘及漏胶现象，无杂质、色斑。
3、剥离强度应≥1.0N/cm。
4、持粘性应≤ 2.5mm。
5 残留物；使用结束，产品应无粘性残留物

	3
	牙胶片
	0.75x125mm  （圆形）硬膜
	德国肖尔
	19.6/片
	230片
	4508元
	★1、形状：圆形
★2、规格：0.75mm≤厚度≤1.0mm，误差范围±0.1mm；直径125mm，误差范围±0.1mm
★3、硬膜片类(有弹性)
4、表面含分离膜片

	4
	环氧乙烷灭菌化学指示卡
	200片/盒
	新华
	60元/盒
	12000片
	3600元
	★1、用途：用于监测低温环氧乙烷灭菌的温度和压力等参数，通过检测指示卡上的染料是否完全变色，来指示灭菌过程是否达到要求。
2、1.包装要求：非灭菌包装，≥200片/盒。
3、组成或配置：长条型指示卡。
4、其他特殊要求：属于四类化学指示物。


附件2：
法定代表人身份证明

参选单位名称：XXX 

单位性质：XXX 

成立时间：XXX 

经营期限：XXX

姓名：（法人代表姓名）系（公司名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

                    参选单位：XXX（盖单位公章）

    日  期：XXX 年 XXX 月 XXX 日 

附件3：
承诺函

古蔺县人民医院：

我单位作为透析液过滤器等耗材供应商征集项目的投标人，在此郑重承诺：

一、我单位（说明：填写“具有”或“不具有”）独立承担民事责任的能力。
二、我单位（说明：填写“具有”或“不具有”）良好的商业信誉。

三、我单位（说明：填写“具有”或“不具有”）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位（说明：填写“没有”或“有”）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中（说明：填写“没有”或“有”）重大违法记录。

六、我单位（说明：填写“符合”或“不符合”）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此声明。

                          参选单位：XXX（盖单位公章）

日  期：XXX 年 XXX 月 XXX 日
附件4：
承诺函

古蔺县人民医院：

我单位法定代表人为XXX（身份证号：    ），主要负责人为XXX（身份证号：    ），我单位承诺：我单位现任法定代表人或主要负责人无行贿犯罪记录。

特此申明。
                   参选单位：XXX（盖单位公章）

日  期：XXX 年 XXX 月 XXX 日 

附件5：
服务要求：
1、 中标人在签合同时，提供所配送医用耗材的完整资质以及生产企业及生产企业授权委托书。

2、质量保证：

2.1.中标人须承诺在配送耗材期间，需按照采购人规定向医院相关管理部门提供相关的质量检测报告。

2.2.中标人提供的产品必须符合国家各级监督管理部门规定的质量标准，确保临床使用安全有效。

2.3.中标人提供的产品有效期应满足采购人的要求。若有效期内出现质量问题，须按照质量承诺，由配送企业负责退货；因质量问题导致相关医疗纠纷或经济赔偿，由配送企业承担相应的经济和法律责任。

2.4.中标人提供的产品应按标准保护措施进行包装，以防止产品在转运中损坏或变质，确保产品安全无损运抵古蔺县人民医院。对于破损产品需按采购人的要求进行及时调换。 对于各种原因导致的不合格产品、监管部门规定不允许销售的器械耗材、采购人规定的近效期未使用完的产品，由中标中标人负责退换货处理。中标人应保证采购人在使用所提供的产品时不会产生因第三方提出侵犯其有关专利权、商标权、销售权或保护期等方面的法律和经济纠纷。中标人提供的医用耗材必须是正品正货，包装和内容一致，对所配送产品质量承担全部责任。

2.5、若中标供应商在配送服务中出现严重过失或廉洁违法违规行为的，采购人将直接取消其配送资格并上报相关部门。
3、 配送方式：中标人需负责产品的运输、现场搬运，有关运输和保险的一切费用以及运输过程中的安全、风险责任由中标人承担。中标人提供产品时，应保证中标人、产品制造商及产品的相关资质证件齐全，并及时到医院耗材库房办理相关资质证件更新备案手续。

4、商务要求
4.1、供货期限：根据生产厂家授权期限，原则上不超过1年。

4.2、交货地点：采购人指定地点。

4.3、付款方式：按货物实际使用量进行结算，产品使用后每月中标人与医院医学装备部及相应科室进行对账，确认无误后按采购人 30天内实际使用量开具国家税法规定的正规、有效税务发票，采购人根据国家相关政策要求支付货款。

4.4、验收方法：严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）及泸州市有关规定进行验收。

4.5、其他要求：中标人需根据采购人需求提供相应耗材管理服务；采购人将定期对中标人配送产品的及时性、准确率、应急处理、质量合格率、资质及产品有效性、物流管理、业务人员服务满意率、流程建设等方面进行考核，如考核不合格，采购人将取消中标供应商配送资格。

[image: image1.png]



