附件：

古蔺县人民医院布类需求清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 产品 规格 | 基本要求 | 预估用量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医生服冬装 | 件 | - XS-5XL | 1、纤维含量：棉35%±5%，聚酯纤维65%±5%； 2、纱支：JT/C 45s/2（±2）×21s（±2）。 3、密度：经向密度≥538根/10CM，纬向密度≥275根/10CM。 4、ＰＨ值4.0—8.5 5、甲醛含量（mg/kg）：≤75mg/kg； 6、颜色、款式按医院要求定制并确认、按采购人要求进行标示印刷。 | 200 |  |
| 2 | 护士服冬装（套装） | 套 | XS-5XL |  | 200 |  |
| 3 | 维修员工作服冬装 | 件 | XS-5XL |  | 20 |  |
| 4 | 保洁/运送员工作服冬装（套装） | 套 | XS-5XL |  | 70 |  |
| 5 | 医生服夏装 | 件 | XS-5XL | 1、纤维含量：棉35%±5%，聚酯纤维65%±5%； 2、纱支：JT/C 23s（±2）×23s（±2）。 3、密度：经向密度≥405根/10CM，纬向密度≥235根/10CM。 4、ＰＨ值4.0—8.5 5、甲醛含量（mg/kg）：≤75mg/kg； 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 6、颜色、款式按医院要求定制并确认、按采购人要求进行标示印刷。 | 200 |  |
| 6 | 护士服夏装（套装） | 套 | XS-5XL |  | 200 |  |
| 7 | 维修员工作服冬装 | 件 | XS-5XL |  | 20 |  |
| 8 | 保洁/运送员工作服夏装（套装） | 套 | XS-5XL |  | 70 |  |
| 9 | 成人病员服 | 套 | XS-5XL | 1.纤维成分含量(%):棉100 2.经向密度(根/10cm)：≥393、纬向密度(根/10cm)：≥212 3.此规格面料洗涤≥50次以后，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率,能有效防止病原微生物再生和繁殖，避免病患交叉感染，菌种名称及（菌种编码）： 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 铜绿假单胞菌（ATCC 10145） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 枯草芽孢杆菌（CICC 10002） 4.此规格面料需符合国家纺织产品安全技术规范GB 18401-2010 B类要求：PH值：4.0-8.5、甲醛含量（mg/kg）：≤75、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用。 | 50 |  |
|  | 儿童病员服 | 套 | 通用 |  | 20 |  |
| 10 | 油绿纱卡布（27寸） | 米 | 幅宽27寸 | 1、面料：100%棉。 2、线密度：经向28tex（±5%），纬向28tex（±5%）。 3、密度：经向密度≥430根/10cm，纬向密度≥226根/10cm。 4、工艺要求：满足在100℃下洗涤需要的涂料印花工艺，印制采购人的徽记或名称等内容。 5、符合《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401-2010 B类要求。 | 4000 |  |
| 11 | 油绿纱卡腹背式手术衣 | 件 | 通用 |  | 300 |  |
| 12 | 油绿纱卡洗手衣 | 件 | XS-5XL |  | 100 |  |
| 13 | 油绿纱卡洗手裤 | 条 | XS-5XL |  | 100 |  |
| 14 | 盖棉絮 | 床 | 200*150cn、重量：≥3000g | 参数要求规格：重量允差在﹣3％内，100％棉，一级。根据 FZ /TO1057.2-2007和 FZ /TO1057.4-2007检验方法，纤维成分为100％棉。棉絮上另外加一层棉纱网（含面纱、斜纱、竖纱、竖筋、斜筋等做工要求），符合 GB / T 35932-2018标准。 | 200 |  |
| 15 | 垫棉絮 | 床 | 200*90cm、重量：≥2000g | 规格：重量允差在﹣3％内，100％棉，一级。根据 FZ /T01057.2-2007和 FZ /T01057.4-2007检验方法，纤维成分为100％棉。棉絮上另外加一层棉纱网（含面纱、斜纱、竖纱、竖筋、斜筋等做工要求），符合 GB / T 35932-2018标准。 | 200 |  |
| 16 | 枕芯 | 个 | 40*70cm、重量：≥700g | 符合 GB / T 35932-2018标准。规格：重量允差在﹣3％内，采用聚酯纤维材料（枕芯外套为全涤漂白面料、每个枕芯需单独抽真空进行包装。 | 200 |  |
| 17 | 湖蓝印花被套 | 床 | 220*160 | 1、面料：100%棉。 2、密度：经向密度≥430根/10cm，纬向密度≥226根/10cm。 3、线密度：经向28tex（±5%），纬向28tex（±5%）。 4、抑菌率：金黄色葡萄球菌≥90%，大肠杆菌≥90%，白色念珠菌≥90%。 备注：以上参数（1-4项）需提供具有国家认可的合法检验机构出具的合格检验报告，同时需提供二维码防伪扫描查询截图或官方网站查询截图或全国认证认可信息服务平台查询截图；检测报告中未体现以上参数的，视为对应参数负偏离。检验报告提供复印件并加盖投标人公章。 5、工艺要求：满足在100℃下洗涤需要的涂料印花工艺，印制采购人的徽记或名称等内容。 6、符合《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401-2010 B类要求。 | 300 |  |
| 18 | 湖蓝印花床罩（床单） | 床 | 215*98*30 |  | 300 |  |
| 19 | 湖蓝印花枕套 | 个 | 45*75 |  | 300 |  |
| 20 | 隔离衣 | 件 | 通用 | 1、面料：100%棉。 2、纱支：C21s（±2）×21s（±2）。 3、密度：经向密度≥430根/10CM，纬向密度≥226根/10CM。 4.pH 值：4.0-8.5； 5.甲醛含量≤75mg/kg； 6、符合《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401-2010 B类要求。 | 100 |  |
| 21 | 加棉护士毛衣 | 件 | XS-5XL | 1.纤维含量(%):羊毛30±3、腈纶70±3； 2.起毛起球性能(级):≥3-4； 3.单位面积质量(g/m²):400±3； 4.色差:≥3-4级； 5.水洗尺寸变化率(%):±2； 6.此规格面料需符合国家纺织产品安全技术规范GB 18401-2010 B类要求：PH值：4.0-8.5、甲醛含量（mg/kg）：≤75、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用。 | 50 |  |