## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【古蔺县人民医院献~
| 古蔺县人民医院献血室改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【古蔺县人民医院献~
| 古蔺县人民医院献血室改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【古蔺县人民医~
总 说 明
工程名称：古蔺县人民医院献血室改造
1.工程概况 1.1 工程名称：古蔺县人民医院献血室改造 1.2 工程地址：泸州市古蔺县古蔺镇 2.工程招标和专业工程发包范围 2.1设计图纸及工程量清单所示的全部工程内容。 3.工程量清单编制依据 3.1、根据建设方提供的设计施工图； 3.2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及四川省建设工程工程量清单计价管理办法； 3.3、2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相应文件； 3.4、材料价格按2026年4期泸州工程造价信息及古蔺县材料信息，其它材料价格结合泸州市及古蔺县现行市场调查计算； 3.5、人工费调整按关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发(2025)41号文）计算； 3.6、规费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的IV档费率计算； 3.7、销项增值税按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定税率9%计算，附加税按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的工程在县城、镇内时的税率0.261%%计算； 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1 工程质量要求：必须达到合格、符合现行施工及验收规范要求。 4.2 材料质量要求：必须是合格产品，必须持有相关部门颁发的《产品合格证书》，材料必须达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求。 4.3 施工要求：必须满足现行四川省建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并符合施工规范及验收标准的相关要求。 4.4 所有的材料（含运输到施工地点的所有费用），由投标人踏勘现场后自行确定运距和相关费用，自主确定报价。 5.其他需要说明的问题 5.1本工程涉及到需现场确认材料的，均要施工单位提供三种及以上的材料供业主选用； 5.2本工程涉及到的施工措施均综合考虑施工，如发生则按照现场实际计取相应费用，如未发生则不考虑；

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)【古蔺县~
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：古蔺县人民医院献血室改造
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 单项工程1 |  | 平方米
2 | 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 | - | - | 3000
合 计 |  |  |  | - | - | - | -

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：古蔺县人民医院献血室改造\单项工程1【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砖砌体拆除 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m3 | 14.07
2 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1.混凝土构件拆除 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m3 | 1.64
3 | 011605001003 | 地砖拆除 | 1.地砖拆除 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 50.73
4 | 011605002004 | 墙砖拆除 | 1.墙砖拆除 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 90.08
5 | 011606003005 | 吊顶拆除 | 1.吊顶拆除 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 50.73
6 | 031004008006 | 蹲便器拆除 | 1.蹲便器拆除 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | 组 | 6
7 | 031004007007 | 小便器拆除 | 1.小便器拆除 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | 组 | 2
8 | 011612002008 | 洗漱盆拆除 | 1.洗漱盆拆除 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | 套 | 2
9 | 011612002009 | 拖布池拆除 | 1.拖布池拆除 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | 套 | 3
10 | 自编024 | 建渣二次转运 |  | 项 | 1
分部小计
砌筑工程
11 | 010401003010 | M7.5水泥砂浆砖墙 | 1.M7.5水泥砂浆砖墙 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m3 | 3.5
12 | 010401003010 | M7.5水泥砂浆砖墙 3.6以上 | 1.M7.5水泥砂浆砖墙 3.6以上 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m3 | 0.57
分部小计
门窗工程
13 | 010801004011 | 医用甲级木质防火门 | 1.医用甲级木质防火门 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 2.1
14 | 010801004011 | 医用甲级木质防火门(双开） | 1.医用甲级木质防火门(双开） 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 3.3
15 | 010802001014 | 铝合金吊索门 | 1.铝合金吊索门 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 4.2
16 | 010807001015 | 塑钢中空玻璃窗 | 1.塑钢中空玻璃窗 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 1.8
分部小计
地面装饰工程
17 | 011101006016 | 20mm厚1：3水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：3水泥砂浆找平层 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 53.69
18 | 011102003017 | 防滑地砖 800X800 | 1.防滑地砖 800X800 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 53.69
分部小计
墙面装饰工程
19 | 011201004018 | 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 83.64
20 | 011406003019 | 满刮腻子 | 1.满刮腻子 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 83.64
21 | 011407001020 | 乳胶漆一底两面 | 1.乳胶漆一底两面 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 83.64
22 | 011201004021 | 9mm厚1：3水泥石灰砂浆打底 | 1.9mm厚1：3水泥石灰砂浆打底 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 44.32
23 | 011204003022 | 400x800 墙砖 | 1.400x800 墙砖 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 44.32
分部小计
吊顶工程
24 | 011302001023 | 硅钙板吊顶天棚 | 1.硅钙板吊顶天棚 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 53.68
分部小计
合 计

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：古蔺县人民医院献血室改造\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砖砌体拆除 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m3 | 14.07
2 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1.混凝土构件拆除 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m3 | 1.64
3 | 011605001003 | 地砖拆除 | 1.地砖拆除 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 50.73
4 | 011605002004 | 墙砖拆除 | 1.墙砖拆除 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 90.08
5 | 011606003005 | 吊顶拆除 | 1.吊顶拆除 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 50.73
6 | 031004008006 | 蹲便器拆除 | 1.蹲便器拆除 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | 组 | 6
7 | 031004007007 | 小便器拆除 | 1.小便器拆除 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | 组 | 2
8 | 011612002008 | 洗漱盆拆除 | 1.洗漱盆拆除 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | 套 | 2
9 | 011612002009 | 拖布池拆除 | 1.拖布池拆除 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | 套 | 3
10 | 自编024 | 建渣二次转运 |  | 项 | 1
分部小计
砌筑工程
11 | 010401003010 | M7.5水泥砂浆砖墙 | 1.M7.5水泥砂浆砖墙 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m3 | 3.5
12 | 010401003010 | M7.5水泥砂浆砖墙 3.6以上 | 1.M7.5水泥砂浆砖墙 3.6以上 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m3 | 0.57
分部小计
门窗工程
13 | 010801004011 | 医用甲级木质防火门 | 1.医用甲级木质防火门 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 2.1
14 | 010801004011 | 医用甲级木质防火门(双开） | 1.医用甲级木质防火门(双开） 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 3.3
15 | 010802001014 | 铝合金吊索门 | 1.铝合金吊索门 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 4.2
16 | 010807001015 | 塑钢中空玻璃窗 | 1.塑钢中空玻璃窗 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 1.8
分部小计
地面装饰工程
17 | 011101006016 | 20mm厚1：3水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：3水泥砂浆找平层 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 53.69
18 | 011102003017 | 防滑地砖 800X800 | 1.防滑地砖 800X800 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 53.69
分部小计
墙面装饰工程
19 | 011201004018 | 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 83.64
20 | 011406003019 | 满刮腻子 | 1.满刮腻子 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 83.64
21 | 011407001020 | 乳胶漆一底两面 | 1.乳胶漆一底两面 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 83.64
22 | 011201004021 | 9mm厚1：3水泥石灰砂浆打底 | 1.9mm厚1：3水泥石灰砂浆打底 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 44.32
23 | 011204003022 | 400x800 墙砖 | 1.400x800 墙砖 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 44.32
分部小计
吊顶工程
24 | 011302001023 | 硅钙板吊顶天棚 | 1.硅钙板吊顶天棚 2.详施工设计图 3.满足设计要求及验收规范 | m2 | 53.68
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：古蔺县人民医院献血室改造\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施工~
总价措施项目清单计价表
工程名称：古蔺县人民医院献血室改造\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3195.37
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 58.10
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 686.61
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1563.35
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 887.31
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 3195.37

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【建筑与装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：古蔺县人民医院献血室改造\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | - | - | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【建筑与装饰工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：古蔺县人民医院献血室改造\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
| 水电安装 |  | 8700.00
| 新增出风口 |  | 2000.00
合 计 |  |  | 10700.00 | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【建筑~
规费、税金项目计价表
工程名称：古蔺县人民医院献血室改造\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 618.90
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.261
合计 |  |  |  |  | 618.90

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【建筑~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：古蔺县人民医院献血室改造\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 标准砖 | 千匹 | 2.173 |  | 414.00
2 | 水泥 32.5 | kg | 2539.175 |  | 0.425
3 | 水 | m3 | 3.237 |  | 3.79
4 | 其他材料费 | 元 | 142.267 |  | 1.00
5 | 中砂 | m3 | 6.055 |  | 103.50
6 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 24.246 |  | 1.10
7 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | 19.194 |  | 1.10
8 | 镀锌螺钉 带垫 | 个 | 19.194 |  | 0.04
9 | 铝合金吊索门 | m2 | 3.99 |  | 800.00
10 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80 | 套 | 7.416 |  | 1.10
11 | 塑钢中空玻璃窗 | m2 | 1.717 |  | 280.00
12 | 白水泥 | kg | 4.028 |  | 0.75
13 | 防滑地砖 800X800 | m2 | 55.848 |  | 90.00
14 | 成品腻子粉 一般型（Y） | kg | 125.4 |  | 1.85
15 | 乳胶漆底漆 | kg | 9.714 |  | 18.00
16 | 乳胶漆面漆 | kg | 23.249 |  | 16.00
17 | 干粉型粘结剂 | kg | 186.06 |  | 3.74
18 | 400x800 墙砖 | m2 | 45.186 |  | 50.00
19 | 装配式U形轻钢龙骨 | m2 | 54.774 |  | 27.00
20 | 加工铁件 | kg | 36.248 |  | 3.67
21 | 锯材 综合 | m3 | 0.015 |  | 2100.00
22 | 硅钙板吊顶 | m2 | 57.459 |  | 15.00
23 | 脚手架钢材 | kg | 0.7 |  | 4.15
24 | 柴油(机械) | L | 1.84 |  | 6.00
25 | 医用甲级木质防火门(双开） | m2 | 3.201 |  | 680.00
26 | 医用甲级木质防火门 | m2 | 2.037 |  | 650.00