四川省工商行政管理局数据中心建设项目政府采购—招标文件

古蔺县人民医院
2026年发电机维保服务采购项目
询

价
文

件
中国·四川·泸州
古蔺县人民医院
2026年10月
目    录

- 3 -第一章  询价邀请


- 4 -第二章  询价须知


- 6 -第三章  供应商资格证明材料


- 7 -第四章  采购项目技术、服务内容和商务要求


- 12 -第五章  响应文件格式


- 18 -第六章  评审方法





第一章  询价邀请
古蔺县人民医院拟对2026年发电机维保服务采购项目采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的询价。

一、采购项目基本情况

1.采购项目名称：2026年发电机维保服务采购项目。

2.采购人：古蔺县人民医院。

二、资金情况

预算金额：75000元。
三、采购项目简介

本项目共1个包，古蔺县人民医院根据医院需求拟对2026年发电机维保服务进行采购。
四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

本次采购活动要求的特殊资格性条件：

     无
五、询价文件获取时间、地点：

1.时间：自2026年10月14日至2026年10月16日上午9：00－12：00，下午15：00－17：00（北京时间）。
2.地点：古蔺县人民医院采购部办公室（行政楼3楼）。

注：（1）供应商报名后，必须按照相关流程进行登记，否则视为自动放弃。

（2）供应商获取询价文件时须填写报名登记表（格式附后），须自行核实准确的项目信息及供应商信息，若因错误信息给供应商的询价资格造成了影响的由供应商自行承担责任。如须变更或改动，须在报名截止当日17:00前，将上述资料交至文件地点，否则视为无效变更申请。

（3）询价资格不能转让，报名获取询价文件时登记的公司名称须与递交响应文件时公司名称必须一致，一旦登记后，公司名称将不再变更。

3.供应商报名方式及资料：

本项目支持现场报名或线上报名。

现场报名：提供具备独立法人资格证明材料（注：提供营业执照或其它经工商部门许可经营的证明材料复印件加盖公章）；法定代表人授权委托书原件（①法定代表人和授权代表签字；②加盖公章；③明确授权代表联系方式；④法定代表人及授权代表的身份证复印件）。

线上报名：供应商也可通过电子邮箱进行线上报名，须将现场报名的全部材料发送扫描件至电子邮箱：3584291073@qq.com
响应文件递交时间和递交地点：

1.响应文件递交截止时间：2026年10月19日12:00。

2.响应文件接收地点：古蔺县人民医院采购部办公室。

3.响应文件接收人：代老师、戢老师，联系电话：0830-7204870。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达接收地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件恕不接收。
七、询价文件开启时间和地点：2026年10月19日12:00后24小时内开启，古蔺县人民医院指定地点（不见面开标）。
八、本询价邀请在古蔺县人民医院官网上发布。
九、联系方式

采 购 人：古蔺县人民医院
通讯地址：四川省古蔺县彰德街道蔺州大道19号

联 系 人：代老师、戢老师
联系电话：0830-7204870

2026年10月

第二章  询价须知
一、供应商须知附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	采购人：古蔺县人民医院
地址：四川省古蔺县彰德街道蔺州大道19号
联系人：代老师、戢老师
联系电话：0830-7204870

	2
	确定邀请询价的供应商数量和方式
	本次询价邀请的供应商数量：不少于3家。

本次采购采取在古蔺县人民医院官网上方式公开邀请参加询价的供应商。

	3
	采购预算

（实质性要求）
	采购预算：75000元；

超过采购预算的报价无效。

	4
	最高限价

（实质性要求）
	最高限价：75000元；

单项单价或总价超过最高限价的报价无效。

	5
	联合体投标
	不接受联合体投标。

	6
	分包履约
	不允许分包。

	7
	构成询价文件的其他文件
	询价文件的澄清、修改书及有关补充通知书为询价文件的有效组成部分。

	8
	询价文件递交截止时间
	2026年10月19日12:00（北京时间）。

	9
	有效期
	从询价截止之日起60个日历天。

	10
	保证金
	不收取保证金。

	11
	响应文件份数
	壹套正本

	12
	递交响应文件地点
	古蔺县人民医院采购部

	13
	开标时间和

地点
	时 间：2026年10月19日12:00后24小时内。

地 点：古蔺县人民医院指定地点。

	14
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金


第三章  供应商资格证明材料
一、供应商应提交的资格证明材料

	序号
	供应商资格、资质性及其他类似效力要求
	供应商应当提供的相关证明材料

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	提供营业执照副本复印件，组织机构代码证副本复印件，税务登记证副本复印件，三证合一的企业只需提供营业执照副本复印件。注：①在有效期内；②复印件加盖公章。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	提供由第三方审计机构出具的2024年度的财务审计报告复印件；或提供近1年内银行出具的资信证明材料复印件（加盖鲜章）；或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函，加盖公章。

	3
	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
	提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函，加盖公章。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	提供2025年以来任意1个月缴纳税收和缴纳社会保障资金的有效证明材料复印件（属于免税企业的，应提供相关部门出具的免税证明材料）或提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；自公司成立日期起到投标截止时间为止不足三个月的，应提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函，加盖公章。

	5
	参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供承诺函，加盖公章。

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	①提供法定代表人/负责人授权书原件（法定代表人/负责人亲自参加投标，无需提供法定代表人/负责人授权书）；②法定代表人/负责人和授权代表身份证复印件（法定代表人/负责人亲自参加投标，无需提供授权代表人身份证复印件）。

	7
	本项目不允许联合体参与投标
	提供承诺函


供应商应当提供的报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：无。
第四章  采购项目技术、服务内容和商务要求

一、项目概况

本项目共1个包，古蔺县人民医院根据医院需求拟对2026年发电机维保服务进行采购。
二、服务内容
（一）设备外观及通道检查

全面排查机组外部结构、转动部件及通风排烟通道，清理安全隐患，保障设备运行环境通畅。具体内容如下：

1.细致检查风扇、发动机与电球联结等各类转动部件，清理部件表面及缝隙处杂物、异物，杜绝异物阻塞导致的设备卡顿、磨损等问题。

2.逐一检查机组进风、排风及排烟通道，确认通道无堵塞、无积尘、无破损，保证机组通风散热、排烟顺畅，满足设备正常运行工况。

（二）控制屏及电气系统检查

针对机组电气控制模块、线路、开关仪表等核心电气部件进行全面校验，确保电气系统运行稳定、参数精准。具体内容如下：

1.检查各相电气元件、控制开关的工作状态，确认所有开关、元件均处于标准适配位置，无错档、松动、异常闭合等情况。

2.全面排查设备电线组、铜排压接部位，检查压接是否牢固、无松动、无氧化、无发热发黑现象，杜绝线路接触不良引发的电气故障。

3.对控制屏各类仪表、状态指示器进行逐一核查与精准调校，确保仪表显示数据准确、指示灯状态正常，可真实反馈设备运行状态。

（三）发电机本体维保

聚焦发电机动力、润滑、散热、供油系统开展全面检查养护，根据设备工况判断耗材更换需求，保障机组动力性能稳定。具体内容如下：

1.检查机组机油油质、油量，确认机油液位处于标准区间、油质清澈无变质、无乳化杂质；同步检查机油过滤器、柴油过滤器、空气过滤器的使用状态，查看是否存在堵塞、破损、积污严重等问题。

2.检查冷却水箱储水量，确认水位达标，无缺水、渗漏情况，保障机组散热系统正常工作，避免设备高温故障。

3.全面检查燃油系统管路、接口、阀门，排查是否存在漏油、堵塞、管路老化破损等问题，确保燃油供给通畅、密封良好。

4.精准记录设备累计运行时长，结合机油油质、过滤器损耗、设备运行工况，综合判定是否需要更换机油及各类过滤耗材。

5.检查机组传动皮带松紧度，调校皮带张力，检查张紧轮运行状态，确保皮带传动平稳、无打滑、无过度磨损。

（四）起动系统检查

针对机组启动相关配套设备进行检测调试，保障设备启动灵敏、稳定，满足应急启动需求。具体内容如下：

1.检查启动电瓶外观、接线状态，精准检测电瓶静态电压、蓄电状态，排查电瓶亏电、老化、漏液等问题。

2.测试充电器工作状态，检测实际充电电压、充电电流，根据电瓶工况及设备标准参数，按需调整充电参数，确保充电系统正常工作。

3.全面检查起动马达连接线束、接线端子，确认接线牢固、无松动、无氧化脱落，保障启动回路连接可靠。

（五）整机运行性能测试

完成静态检查养护后，开展机组动态运行测试，校验设备各项功能及运行参数，确保设备达标运行。具体内容如下：

1.多次启停设备，测试机组启动性能，确认设备启动灵敏、启停正常，无启动失败、启动卡顿等故障。

2.逐一核查机组各类应急保护功能，包括过载保护、高温保护、低压保护、超速保护等，确认所有保护装置灵敏有效、功能正常。

3.机组运行状态下，精准校准并记录频率、输出电压、机油压力、冷却水温度等核心运行参数，确保参数符合设备标准工况。

4.设备空载运行15分钟，条件允许时开展带载试运行，全程观察机组运转状态、异响、震动、温升等情况，详细记录各项运行数据。

5.维保及测试工作完成后，完整、规范填写《柴油发电机组保养报告书》，整理归档并提交用户留存，建立设备维保台账。

（六）年度材料更换内容：

	位置
	编号
	名称
	型号
	数量
	单位
	更换频次、要求

	1#发电机房1500KW发电机组
	1
	机滤
	6209209
	2
	只
	一年或100小时更换一次

	
	2
	柴滤
	6254201
	2
	只
	一年或100小时更换一次

	
	3
	油水分离器滤芯
	6275803
	2
	只
	一年或100小时更换一次

	
	4
	机油
	15W-40/CH级
	9
	150L/桶
	一年或100小时更换一次、更换原厂机油

	
	5
	空滤
	6274402
	4
	只
	一年或100小时更换一次

	2#发电机房1800KW发电机组
	6
	机滤
	6209209
	2
	只
	一年或100小时更换一次

	
	7
	柴滤
	6254201
	2
	只
	一年或100小时更换一次

	
	8
	油水分离器滤芯
	6275803
	2
	只
	一年或100小时更换一次

	
	9
	机油
	15W-40/CH级
	9
	150L/桶
	一年或100小时更换一次、更换原厂机油

	
	10
	空滤
	6274402
	4
	只
	一年或100小时更换一次

	发电机检查保养
	11
	发电机检查保养
	/
	4
	次
	一季一次


三、商务要求
1.服务期限：本项目服务期限为3年，时间为合同签订之日起计算。
2.履约地点：古蔺县人民医院。
3.付款方式：按年支付，当年服务完成且验收合格后，采购人30个工作日内向中标人支付当年合同总额的100%。中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

4.维保实施时间：本柴油发电机组维保工作按季度开展，每季度完成一次全面维保作业，全年累计维保次数不少于四次，维保作业统一在对应季度周期内完成，保障设备常态化稳定运行。

5.本项目在整个项目实施期间，在实施地点范围内，所有安全责任均由中标供应商负责。所提供货物必须是合格产品，货物品质、规格必须符合相关文件要求及验收标准，所有设备、物资均为符合国家质检部门及生产厂商的质量要求的全新货物。 
6.售后服务基本要求：在维保期内如出现突发发电机故障,维保公司需在半小时内响应,且在4小时内到达现场并组织对发电机进行抢修。

7.质保期：质保期为验收合格后 1 年，质保期内产品出现质量问题无条件更换。
8.验收要求：中标供应商将货物送到采购人指定地点后，须完成货物的安装后进行验收。采购人严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》(财库[2021]22号)及泸州市等有关规定进行验收。

第五章  响应文件格式

一、法定代表人/负责人授权书
古蔺县人民医院（采购人名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人/负责人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加2026年发电机维保服务采购项目询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/负责人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

授权代表签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

二、技术要求应答表

项目名称：
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	响应/偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.投标人根据招标文件“第四章”“项目内容及技术要求”的顺序，逐条对应填写；

2.若无偏离，可在偏离情况中填“/”；若有偏离，需在偏离情况中进行说明；

3.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消成交资格。
投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：
日    期：   年   月   日
三、承诺函

古蔺县人民医院（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

本次政府采购活动要求的特殊资格性条件：无
二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人/负责人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

注：1、重大违法记录是指：供应商因违法经营受到刑事处罚，或被行政主管部门处以责令停业整顿，暂扣或者吊销营业执照，处于较大金额罚款。

较大数额罚款的具体金额标准是：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

四、报价表
	项目名称
	服务时间
	报价（元）
	备注

	
	
	
	

	投标总价（元）：XXXX                      大写：XXX元整


注：报价应是最终用户验收合格后的总价，医院不再另行支付其他费用。本项目最高限价75000元，超过最高限价的报价为无效报价等。如果出现最低价相同的情况需要二次报价。
供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

注：本表为实质性要求。

五、询价文件要求提供的其他内容
（格式不限，供应商自拟）
第六章  评审方法

1.发出询价公告，向询价被邀请人发出邀请。

2.询价被邀请人确定后，采购人组建询价小组进行评选。

2.1 询价小组由采购人选派3名本单位有关人员组成。

2.2 有下列情形之一的，不得担任询价小组成员：

申请人的主要负责人及其近亲属；

与申请人有经济利益关系，可能影响比选公正评审的；

2.3 询价小组成员有上款2.2规定情形之一的，应当主动提出回避。一经发现，监督人员应当立即终止其参加评审。

3.询价小组评选应当遵循下列程序：

3.1 询价小组对询价邀请人是否满足“询价邀请”中“申请人资格条件要求”进行审查，未满足资格条件要求的申请人将不允许进入下一步评审。

3.2 报价规定：采用一次报价。

3.3 确定成交供应商：按照供应商的报价由低到高排序，报价最低的为成交供应商。

3.4 本项目中标后采购人3个工作日内在采购人官网发布中标结果公告。
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